## 1
附件
消防产品CCC认证目录与实施规则指定机构对照表
总体情况：消防产品在CCC认证目录中共涉及2大类16类95种。
一级目录：产品大类 | 二级目录：产品种类 | 三级目录：产品分类 | 四级目录：产品适用范围 | 对应的实施规则及编号 | 对应的产品代码（CCC证书第7-10位） | 指定实验室及编号 | 指定认证机构及编号
十八、消防产品 | 1.火灾报警产品 | 点型感烟火灾探测器 | 点型感烟火灾探测器 | 强制性产品认证实施规则 火灾报警产品（CNCA-C18-01：2014） | 1801 | 沈阳 | 公安部消防产品合格评定中心（08）
|  | 点型感温火灾探测器 | 点型感温火灾探测器
|  | 独立式感烟火灾探测报警器 | 独立式感烟火灾探测报警器
|  | 手动火灾报警按钮 | 手动火灾报警按钮
|  | 点型紫外火焰探测器 | 点型紫外火焰探测器
|  | 特种火灾探测器 | 点型红外火焰探测器
吸气式感烟火灾探测器
图像型火灾探测器
点型一氧化碳火灾探测器
|  | 线型光束感烟火灾探测器 | 线型光束感烟火灾探测器
|  | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控探测器
电气火灾监控设备
|  | 火灾显示盘 | 火灾显示盘
|  | 火灾声和/或光警报器 | 火灾声光警报器
|  | 火灾报警控制器 | 火灾报警控制器
|  | 消防联动控制系统设备 | 消防联动控制器
气体灭火控制器
消防电气控制装置
消防设备应急电源
消防应急广播设备
消防电话
传输设备
消防控制室图形显示装置
消防电动装置
消火栓按钮
模块
|  | 防火卷帘控制器 | 防火卷帘控制器
|  | 线型感温火灾探测器 |  |  |  | 沈阳、天津
家用火灾报警产品
城市消防远程监控产品
可燃气体报警产品
| 2.消防水带 | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 | 强制性产品认证实施规则 灭火设备产品（CNCA-C18-03：2014） | 1802 | 上海
|  | 消防湿水带 | 消防湿水带
|  | 消防软管卷盘 | 消防软管卷盘
|  | 消防吸水胶管 |  |  |  | 天津、上海
| 3.喷水灭火产品 | 水流指示器 | 水流指示器 | 强制性产品认证实施规则 灭火设备产品（CNCA-C18-03：2014） | 1803 | 天津
|  | 压力开关 | 压力开关
|  | 喷头 | 洒水喷头
水雾喷头
早期抑制快速响应（ESFR）喷头
扩大覆盖面积洒水喷头
家用喷头
水幕喷头
|  | 报警阀 | 湿式报警阀
干式报警阀
雨淋报警阀
|  | 消防通用阀门 | 消防闸阀
消防球阀
消防蝶阀
消防电磁阀
消防信号蝶阀
消防信号闸阀
消防截止阀
|  | 感温元件 |  |  |  | 天津、上海
管道及连接件
减压阀
加速器
末端试水装置
预作用装置
自动跟踪定位射流灭火装置
细水雾灭火装置
| 4.灭火剂 | 泡沫灭火剂 | 泡沫灭火剂 | 强制性产品认证实施规则 灭火设备产品（CNCA-C18-03：2014） | 1806 | 天津
|  | 水系灭火剂 | 水系灭火剂
|  | 干粉灭火剂 | BC干粉灭火剂
ABC干粉灭火剂
BC超细干粉灭火剂
ABC超细干粉灭火剂
|  | 气体灭火剂 | 二氧化碳灭火剂
七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂
惰性气体灭火剂
|  |  | 六氟丙烷（HFC236fa）灭火剂 |  |  | 天津、上海
A类泡沫灭火剂
| 5.建筑耐火构件 | 防火窗 | 钢质隔热防火窗 | 强制性产品认证实施规则 火灾防护产品（CNCA-C18-02：2014） | 1808 | 四川、天津
木质隔热防火窗
钢木复合隔热防火窗
其他材质隔热防火窗
防火门
防火玻璃
防火卷帘
| 6.泡沫灭火设备产品 | 泡沫混合装置 | 压力式比例混合装置 | 强制性产品认证实施规则 灭火设备产品（CNCA-C18-03：2014） | 1805 | 天津
平衡式比例混合装置
管线式比例混合器
环泵式比例混合器
|  | 泡沫发生装置 | 低倍数空气泡沫产生器
高背压泡沫产生器
泡沫钩管
中倍数泡沫产生器
高倍数泡沫产生器
泡沫喷头
|  | 泡沫泵 | 泡沫泵
|  | 专用阀门及附件 | 泡沫消火栓
连接软管
单向阀
安全阀
控制阀门
过滤器
|  | 泡沫喷射装置 | 泡沫炮
泡沫枪
|  | 泡沫消火栓箱 | 泡沫消火栓箱
|  | 轻便式泡沫灭火装置 | 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置
|  | 闭式泡沫-水喷淋装置 | 闭式泡沫-水喷淋装置
|  | 厨房设备灭火装置 |  |  |  | 天津、上海
泡沫喷雾灭火装置
| 7.消防装备产品 | 正压式消防空气呼吸器 | 正压式消防空气呼吸器 | 强制性产品认证实施规则 消防装备产品（CNCA-C18-04：2014） | 1807 | 上海
|  | 消防员个人防护装备 |  |  |  | 上海、天津
消防摩托车
抢险救援产品
| 8.火灾防护产品 | 防火涂料 |  | 强制性产品认证实施规则 火灾防护产品（CNCA-C18-02：2014） | 1809 | 四川、天津
防火封堵材料
耐火电缆槽盒
|  | 阻火抑爆产品 |  | 强制性产品认证实施规则 灭火设备产品（CNCA-C18-03：2014） |  | 天津、上海
| 9.灭火器 | 手提式灭火器 |  | 强制性产品认证实施规则 灭火设备产品（CNCA-C18-03：2014） | 1810 | 天津、上海
推车式灭火器
简易式灭火器
| 10.消防给水设备产品 | 车用消防泵 |  | 强制性产品认证实施规则 灭火设备产品（CNCA-C18-03：2014） | 1811 | 天津、上海
消防泵组
室外消火栓
室内消火栓
固定消防给水设备
消防水泵接合器
消防枪炮
分水器和集水器
消防接口
| 11.气体灭火设备产品 | 高压二氧化碳灭火设备 |  | 强制性产品认证实施规则 灭火设备产品（CNCA-C18-03：2014） | 1812 | 天津、上海
低压二氧化碳灭火设备
卤代烷烃灭火设备
惰性气体灭火设备
悬挂式气体灭火装置
柜式气体灭火装置
油浸变压器排油注氮灭火装置
气溶胶灭火装置
| 12.干粉灭火设备产品 | 干粉灭火设备 |  | 强制性产品认证实施规则 灭火设备产品（CNCA-C18-03：2014） | 1813 | 天津、上海
悬挂式干粉灭火装置
柜式干粉灭火装置
| 13.消防防烟排烟设备产品 | 防火排烟阀门 |  | 强制性产品认证实施规则 火灾防护产品（CNCA-C18-02：2014） | 1814 | 四川、天津
消防排烟风机
挡烟垂壁
| 14.避难逃生产品 | 消防应急照明和疏散指示产品 |  | 强制性产品认证实施规则 火灾报警产品（CNCA-C18-01：2014） | 1815 | 沈阳、天津
消防安全标志
|  | 逃生产品 |  | 强制性产品认证实施规则 消防装备产品（CNCA-C18-04：2014） |  | 上海、天津
自救呼吸器
| 15.消防通信产品 | 火警受理设备 |  | 强制性产品认证实施规则 火灾报警产品（CNCA-C18-01：2014） | 1816 | 沈阳、天津
119火灾报警装置
消防车辆动态管理装置
十一、机动车辆及安全附件 | 16.消防车 | 消防车 |  | 强制性产品认证实施规则 汽车（消防车）（CNCA-C11-01/A1：2014） | 1804 | 上海